山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-5 | 01:00 | 9 | 161.19 | 443.58 |
|  | 02:00 | 9.05 | 170.73 | 384.65 |
|  | 03:00 | 8.98 | 158.89 | 411.34 |
|  | 04:00 | 8.96 | 119.07 | 447.32 |
|  | 05:00 | 9.03 | 181.44 | 412.19 |
|  | 06:00 | 8.98 | 204.39 | 421.57 |
|  | 07:00 | 9 | 183.75 | 362.75 |
|  | 08:00 | 9.02 | 179.76 | 425.7 |
|  | 09:00 | 8.96 | 146.58 | 427.12 |
|  | 10:00 | 8.94 | 148.28 | 386.81 |
|  | 11:00 | 8.91 | 252.08 | 377.56 |
|  | 12:00 | 8.87 | 219.66 | 390.13 |
|  | 13:00 | 8.92 | 296.58 | 380.26 |
|  | 14:00 | 8.98 | 341.59 | 394.81 |
|  | 15:00 | 8.95 | 273.71 | 377.58 |
|  | 16:00 | 8.91 | 222.67 | 420.49 |
|  | 17:00 | 8.87 | 146.27 | 419.81 |
|  | 18:00 | 8.93 | 202.34 | 366.97 |
|  | 19:00 | 8.89 | 164.88 | 356.47 |
|  | 20:00 | 8.92 | 159.74 | 412.74 |
|  | 21:00 | 8.91 | 133.06 | 390.88 |
|  | 22:00 | 8.91 | 126.22 | 393.87 |
|  | 23:00 | 8.95 | 127.49 | 403.76 |
|  | 24:00 | 8.94 | 124.28 | 412.81 |
| 平均 |  | 8.95 | 185.19 | 400.88 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 数据异常运营商维护 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.42 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 64 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟