山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-1 | 01:00 | 0 | 23.5 | 94.729 |
|  | 02:00 | 0 | 21.88 | 89.384 |
|  | 03:00 | 0 | 25.96 | 96.22 |
|  | 04:00 | 0 | 22.45 | 91.456 |
|  | 05:00 | 0 | 21.95 | 90.174 |
|  | 06:00 | 0 | 24.06 | 84.258 |
|  | 07:00 | 0 | 25.18 | 88.747 |
|  | 08:00 | 0 | 24.07 | 89.654 |
|  | 09:00 | 0 | 22 | 100.386 |
|  | 10:00 | 0 | 21.42 | 99.283 |
|  | 11:00 | 0 | 20.67 | 104.841 |
|  | 12:00 | 0 | 23.48 | 100.336 |
|  | 13:00 | 0 | 22.15 | 102.906 |
|  | 14:00 | 0 | 23.31 | 93.941 |
|  | 15:00 | 0 | 25.36 | 99.818 |
|  | 16:00 | 0 | 26.42 | 102.148 |
|  | 17:00 | 0 | 14.45 | 93.42 |
|  | 18:00 | 0 | 16.4 | 91.105 |
|  | 19:00 | 0 | 21.29 | 93.007 |
|  | 20:00 | 0 | 24.08 | 98.239 |
|  | 21:00 | 0 | 58.03 | 94.711 |
|  | 22:00 | 0 | 22.23 | 100.95 |
|  | 23:00 | 0 | 19.83 | 101.664 |
|  | 24:00 | 0 | 22.24 | 104.931 |
| 平均 |  | 0.00 | 23.85 | 96.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲