山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-4 | 00:00 | 0 | 25.36 | 128.016 |
|  | 01:00 | 0 | 24.93 | 128.348 |
|  | 02:00 | 0 | 28.08 | 138.581 |
|  | 03:00 | 0 | 27.59 | 141.364 |
|  | 04:00 | 0 | 26.99 | 140.883 |
|  | 05:00 | 0 | 28.44 | 132.184 |
|  | 06:00 | 0 | 26.47 | 129.827 |
|  | 07:00 | 0 | 28.2 | 124.184 |
|  | 08:00 | 0 | 27.5 | 120.912 |
|  | 09:00 | 0 | 24.51 | 112.853 |
|  | 10:00 | 0 | 25.43 | 105.125 |
|  | 11:00 | 0 | 32.23 | 104.544 |
|  | 12:00 | 0 | 28.5 | 123.053 |
|  | 13:00 | 0 | 25.41 | 112.071 |
|  | 14:00 | 0 | 32.55 | 106.754 |
|  | 15:00 | 0 | 27.94 | 105.201 |
|  | 16:00 | 0 | 28.3 | 97.694 |
|  | 17:00 | 0 | 63.26 | 104.164 |
|  | 18:00 | 0 | 62.89 | 110.307 |
|  | 19:00 | 0 | 51.87 | 105.895 |
|  | 20:00 | 0 | 35.43 | 112.575 |
|  | 21:00 | 0 | 33.66 | 111.526 |
|  | 22:00 | 0 | 30.74 | 119.815 |
|  | 23:00 | 0 | 29.97 | 110.732 |
| 平均 |  | 0.00 | 32.34 | 117.78 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲