山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-10 | 00:00 | 0 | 1.74 | 115.638 |
|  | 01:00 | 0 | 1.91 | 114.3 |
|  | 02:00 | 0 | 3.76 | 112.265 |
|  | 03:00 | 0 | 3.63 | 111.31 |
|  | 04:00 | 0 | 4.28 | 114.635 |
|  | 05:00 | 0 | 14.03 | 116.074 |
|  | 06:00 | 0 | 39.21 | 112.989 |
|  | 07:00 | 0 | 36.32 | 109.691 |
|  | 08:00 | 0 | 12.2 | 107.86 |
|  | 09:00 | 0 | 11.79 | 100.665 |
|  | 10:00 | 0 | 19.46 | 110.008 |
|  | 11:00 | 0 | 16.66 | 101.878 |
|  | 12:00 | 0 | 13.29 | 109.157 |
|  | 13:00 | 0 | 17.81 | 94.157 |
|  | 14:00 | 0 | 15.05 | 94.446 |
|  | 15:00 | 0 | 15.14 | 87.974 |
|  | 16:00 | 0 | 13.01 | 106.453 |
|  | 17:00 | 0 | 13.18 | 140.382 |
|  | 18:00 | 0 | 35.28 | 121.767 |
|  | 19:00 | 0 | 16.11 | 113.68 |
|  | 20:00 | 0 | 12.56 | 114.039 |
|  | 21:00 | 0 | 13 | 92.559 |
|  | 22:00 | 0 | 14.44 | 96.757 |
|  | 23:00 | 0 | 25.08 | 120.705 |
| 平均 |  | 0.00 | 15.37 | 109.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲