山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-13 | 00:00 | 0 | 10.77 | 115.7 |
|  | 01:00 | 0 | 7.32 | 108.734 |
|  | 02:00 | 0 | 29.49 | 106.932 |
|  | 03:00 | 0 | 10.41 | 114.519 |
|  | 04:00 | 0 | 22.34 | 113.492 |
|  | 05:00 | 0 | 26.74 | 113.863 |
|  | 06:00 | 0 | 13.21 | 97.185 |
|  | 07:00 | 0 | 11.98 | 110.337 |
|  | 08:00 | 0 | 20.43 | 111.81 |
|  | 09:00 | 0 | 17.84 | 104.651 |
|  | 10:00 | 0 | 55.64 | 100.803 |
|  | 11:00 | 0 | 44.7 | 70.933 |
|  | 12:00 | 0 | 6.37 | 44.495 |
|  | 13:00 | 0 | 9.64 | 42.285 |
|  | 14:00 | 0 | 11.86 | 41.678 |
|  | 15:00 | 0 | 14.74 | 50.615 |
|  | 16:00 | 0 | 20.57 | 90.945 |
|  | 17:00 | 0 | 13.27 | 96.961 |
|  | 18:00 | 0 | 10.5 | 104.471 |
|  | 19:00 | 0 | 16.35 | 108.617 |
|  | 20:00 | 0 | 18.96 | 116.454 |
|  | 21:00 | 0 | 27.57 | 112.902 |
|  | 22:00 | 0 | 30.9 | 114.752 |
|  | 23:00 | 0 | 9.49 | 111.284 |
| 平均 |  | 0.00 | 19.21 | 96.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.60 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.03 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲