山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-17 | 00:00 | 0 | 9.48 | 136.058 |
|  | 01:00 | 0 | 10.23 | 139.993 |
|  | 02:00 | 0 | 10.48 | 139.817 |
|  | 03:00 | 0 | 8.66 | 152.516 |
|  | 04:00 | 0 | 3.84 | 153.992 |
|  | 05:00 | 0 | 8.75 | 153.144 |
|  | 06:00 | 0 | 0.69 | 146.514 |
|  | 07:00 | 0 | 0.87 | 144.449 |
|  | 08:00 | 0 | 0.22 | 135.546 |
|  | 09:00 | 0 | 4.02 | 130.9 |
|  | 10:00 | 0 | 2.89 | 148.407 |
|  | 11:00 | 0 | 4.02 | 128.602 |
|  | 12:00 | 0 | 7.19 | 126.986 |
|  | 13:00 | 0 | 8.37 | 161.65 |
|  | 14:00 | 0 | 7.55 | 132.63 |
|  | 15:00 | 0 | 1.34 | 107.103 |
|  | 16:00 | 0 | 0.3 | 90.351 |
|  | 17:00 | 0 | 2.07 | 79.083 |
|  | 18:00 | 0 | 11.93 | 101.95 |
|  | 19:00 | 0 | 13.54 | 96.485 |
|  | 20:00 | 0 | 11.87 | 114.821 |
|  | 21:00 | 0 | 11.48 | 106.168 |
|  | 22:00 | 0 | 8.59 | 100.699 |
|  | 23:00 | 0 | 12.1 | 99.411 |
| 平均 |  | 0.00 | 6.69 | 126.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲