山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-24 | 00:00 | 0 | 7.86 | 126.715 |
|  | 01:00 | 0 | 30.23 | 135.104 |
|  | 02:00 | 0 | 43.53 | 141.645 |
|  | 03:00 | 0 | 7.49 | 143.396 |
|  | 04:00 | 0 | 20.74 | 120.845 |
|  | 05:00 | 0 | 8.53 | 142.49 |
|  | 06:00 | 0 | 26.78 | 102.751 |
|  | 07:00 | 0 | 4.56 | 118.622 |
|  | 08:00 | 0 | 4.11 | 117.54 |
|  | 09:00 | 0 | 4 | 109.335 |
|  | 10:00 | 0 | 5.19 | 50.322 |
|  | 11:00 | 0 | 4.69 | 52.075 |
|  | 12:00 | 0 | 4.65 | 43.102 |
|  | 13:00 | 0 | 7.08 | 44.709 |
|  | 14:00 | 0 | 0.92 | 36.173 |
|  | 15:00 | 0 | 0.24 | 40.085 |
|  | 16:00 | 0 | 0.92 | 26.464 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 108.011 |
|  | 18:00 | 0 | 7.03 | 114.858 |
|  | 19:00 | 0 | 0.65 | 131.636 |
|  | 20:00 | 0 | 1.5 | 130.6 |
|  | 21:00 | 0 | 5.55 | 124.992 |
|  | 22:00 | 0 | 0 | 123.48 |
|  | 23:00 | 0 | 0 | 132.818 |
| 平均 |  | 0.00 | 8.18 | 100.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲