山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-25 | 00:00 | 0 | 0.83 | 136.637 |
|  | 01:00 | 0 | 0 | 138.795 |
|  | 02:00 | 0 | 0.2 | 127.043 |
|  | 03:00 | 0 | 1.39 | 127.796 |
|  | 04:00 | 0 | 4.42 | 137.183 |
|  | 05:00 | 0 | 2.92 | 121.852 |
|  | 06:00 | 0 | 1.77 | 125.175 |
|  | 07:00 | 0 | 6.7 | 122.352 |
|  | 08:00 | 0 | 2.38 | 129.127 |
|  | 09:00 | 0 | 4.39 | 114.066 |
|  | 10:00 | 0 | 4.51 | 109.019 |
|  | 11:00 | 0 | 8.81 | 119.513 |
|  | 12:00 | 0 | 4.81 | 114.485 |
|  | 13:00 | 0 | 6.79 | 125.46 |
|  | 14:00 | 0 | 9.35 | 122.249 |
|  | 15:00 | 0 | 7.86 | 99.553 |
|  | 16:00 | 0 | 6.31 | 108.743 |
|  | 17:00 | 0 | 8.71 | 120.734 |
|  | 18:00 | 0 | 9.27 | 134.545 |
|  | 19:00 | 0 | 7.85 | 145.315 |
|  | 20:00 | 0 | 5.59 | 130.91 |
|  | 21:00 | 0 | 8.35 | 132.65 |
|  | 22:00 | 0 | 9.17 | 137.551 |
|  | 23:00 | 0 | 9.7 | 129.29 |
| 平均 |  | 0.00 | 5.50 | 125.42 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲