山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.89 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.71 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-30 | 01:00 | 21.88 | 30.36 | 533.13 |  |
|  | 02:00 | 21.93 | 29.72 | 522.82 |  |
|  | 03:00 | 21.37 | 30.60 | 506.38 |  |
|  | 04:00 | 20.50 | 30.18 | 517.56 |  |
|  | 05:00 | 20.72 | 31.10 | 520.76 |  |
|  | 06:00 | 21.12 | 30.72 | 555.20 |  |
|  | 07:00 | 20.34 | 32.73 | 535.54 |  |
|  | 08:00 | 21.88 | 32.01 | 543.48 |  |
|  | 09:00 | 32.17 | 31.10 | 532.04 |  |
|  | 10:00 | 20.22 | 31.54 | 539.30 |  |
|  | 11:00 | 24.27 | 32.74 | 538.72 |  |
|  | 12:00 | 20.48 | 31.18 | 567.94 |  |
|  | 13:00 | 19.23 | 31.98 | 556.74 |  |
|  | 14:00 | 21.67 | 31.82 | 541.01 |  |
|  | 15:00 | 21.56 | 31.17 | 564.60 |  |
|  | 16:00 | 22.59 | 32.60 | 551.71 |  |
|  | 17:00 | 20.46 | 40.62 | 561.20 |  |
|  | 18:00 | 22.14 | 43.53 | 532.54 |  |
|  | 19:00 | 20.00 | 32.64 | 528.89 |  |
|  | 20:00 | 21.55 | 31.03 | 543.53 |  |
|  | 21:00 | 19.90 | 32.04 | 557.55 |  |
|  | 22:00 | 19.70 | 37.71 | 546.31 |  |
|  | 23:00 | 21.79 | 36.61 | 521.82 |  |
|  | 24:00 | 34.20 | 30.85 | 537.81 |  |
| 平均 |  | 22.15 | 32.77 | 539.86 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |