山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-31 | 01:00 | 19.77 | 31.95 | 535.59 |  |
|  | 02:00 | 22.14 | 31.68 | 523.69 |  |
|  | 03:00 | 24.24 | 31.18 | 515.35 |  |
|  | 04:00 | 22.14 | 30.95 | 529.94 |  |
|  | 05:00 | 21.08 | 31.65 | 540.92 |  |
|  | 06:00 | 21.10 | 36.87 | 538.74 |  |
|  | 07:00 | 20.66 | 31.76 | 522.82 |  |
|  | 08:00 | 22.12 | 31.78 | 520.18 |  |
|  | 09:00 | 23.89 | 30.93 | 530.33 |  |
|  | 10:00 | 25.65 | 39.11 | 531.67 |  |
|  | 11:00 | 23.17 | 31.32 | 534.27 |  |
|  | 12:00 | 33.69 | 31.75 | 533.20 |  |
|  | 13:00 | 21.06 | 32.19 | 542.97 |  |
|  | 14:00 | 23.19 | 30.84 | 539.55 |  |
|  | 15:00 | 22.15 | 31.75 | 519.80 |  |
|  | 16:00 | 25.03 | 31.52 | 515.72 |  |
|  | 17:00 | 21.94 | 36.89 | 513.74 |  |
|  | 18:00 | 19.68 | 30.86 | 517.54 |  |
|  | 19:00 | 25.27 | 31.29 | 512.80 |  |
|  | 20:00 | 20.75 | 32.00 | 532.24 |  |
|  | 21:00 | 20.90 | 41.27 | 520.79 |  |
|  | 22:00 | 23.79 | 31.77 | 507.08 |  |
|  | 23:00 | 23.66 | 31.85 | 516.77 |  |
|  | 24:00 | 22.50 | 31.40 | 524.21 |  |
| 平均 |  | 22.90 | 32.69 | 525.83 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |