山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.14 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-2 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 | 20.00 | 25.45 | 429.12 |  |
|  | 06:00 | 21.59 | 31.60 | 509.25 |  |
|  | 07:00 | 21.75 | 31.54 | 505.41 |  |
|  | 08:00 | 22.19 | 32.45 | 529.41 |  |
|  | 09:00 | 20.28 | 31.47 | 510.38 |  |
|  | 10:00 | 20.95 | 31.44 | 509.77 |  |
|  | 11:00 | 21.13 | 32.24 | 530.35 |  |
|  | 12:00 | 21.32 | 31.40 | 516.75 |  |
|  | 13:00 | 20.83 | 32.06 | 520.32 |  |
|  | 14:00 | 21.55 | 31.71 | 515.16 |  |
|  | 15:00 | 21.49 | 31.92 | 513.36 |  |
|  | 16:00 | 21.21 | 31.28 | 492.86 |  |
|  | 17:00 | 20.28 | 31.86 | 501.03 |  |
|  | 18:00 | 21.16 | 30.81 | 511.17 |  |
|  | 19:00 | 21.71 | 31.33 | 498.46 |  |
|  | 20:00 | 21.96 | 30.23 | 512.69 |  |
|  | 21:00 | 20.19 | 31.66 | 524.62 |  |
|  | 22:00 | 20.31 | 32.11 | 536.96 |  |
|  | 23:00 | 21.67 | 31.19 | 529.27 |  |
|  | 24:00 | 21.71 | 31.25 | 507.30 |  |
| 平均 |  | 21.16 | 31.25 | 510.18 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 6月1日10：30时—2日4：30时左右35吨锅炉故障停运检修。 |  |  |  |