山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.40 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-3 | 01:00 | 22.23 | 31.53 | 500.83 |  |
|  | 02:00 | 20.86 | 30.82 | 517.83 |  |
|  | 03:00 | 20.23 | 31.64 | 540.68 |  |
|  | 04:00 | 20.52 | 31.34 | 524.61 |  |
|  | 05:00 | 22.41 | 31.46 | 526.98 |  |
|  | 06:00 | 19.85 | 30.86 | 516.72 |  |
|  | 07:00 | 21.71 | 32.60 | 524.56 |  |
|  | 08:00 | 21.07 | 32.25 | 520.89 |  |
|  | 09:00 | 32.90 | 30.66 | 515.66 |  |
|  | 10:00 | 20.09 | 32.38 | 534.99 |  |
|  | 11:00 | 25.50 | 31.09 | 545.36 |  |
|  | 12:00 | 20.58 | 29.68 | 522.99 |  |
|  | 13:00 | 20.99 | 32.14 | 531.86 |  |
|  | 14:00 | 21.14 | 31.97 | 525.77 |  |
|  | 15:00 | 20.38 | 31.07 | 539.62 |  |
|  | 16:00 | 23.11 | 30.49 | 524.85 |  |
|  | 17:00 | 20.55 | 32.82 | 512.22 |  |
|  | 18:00 | 20.23 | 32.51 | 490.24 |  |
|  | 19:00 | 20.48 | 32.79 | 487.38 |  |
|  | 20:00 | 20.00 | 31.36 | 493.56 |  |
|  | 21:00 | 23.90 | 31.79 | 481.03 |  |
|  | 22:00 | 21.64 | 31.76 | 509.16 |  |
|  | 23:00 | 20.36 | 31.94 | 508.25 |  |
|  | 24:00 | 20.63 | 31.44 | 507.46 |  |
| 平均 |  | 21.72 | 31.60 | 516.81 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |