山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-5 | 01:00 | 22.75 | 30.89 | 513.13 |  |
|  | 02:00 | 21.66 | 32.04 | 535.00 |  |
|  | 03:00 | 21.54 | 31.81 | 505.53 |  |
|  | 04:00 | 21.89 | 30.82 | 523.78 |  |
|  | 05:00 | 22.37 | 32.12 | 510.74 |  |
|  | 06:00 | 19.62 | 32.32 | 545.39 |  |
|  | 07:00 | 23.02 | 32.06 | 523.56 |  |
|  | 08:00 | 20.94 | 32.94 | 524.00 |  |
|  | 09:00 | 20.46 | 31.45 | 530.69 |  |
|  | 10:00 | 21.68 | 33.05 | 538.87 |  |
|  | 11:00 | 21.97 | 31.80 | 533.12 |  |
|  | 12:00 | 20.36 | 32.14 | 533.87 |  |
|  | 13:00 | 21.24 | 31.44 | 551.34 |  |
|  | 14:00 | 22.72 | 36.40 | 546.90 |  |
|  | 15:00 | 27.82 | 31.81 | 540.62 |  |
|  | 16:00 | 20.34 | 32.22 | 550.35 |  |
|  | 17:00 | 22.00 | 42.38 | 556.61 |  |
|  | 18:00 | 22.17 | 33.97 | 521.62 |  |
|  | 19:00 | 24.33 | 31.53 | 536.23 |  |
|  | 20:00 | 21.62 | 30.92 | 558.19 |  |
|  | 21:00 | 20.68 | 32.01 | 562.16 |  |
|  | 22:00 | 23.31 | 37.07 | 567.35 |  |
|  | 23:00 | 20.91 | 31.48 | 544.75 |  |
|  | 24:00 | 27.38 | 31.39 | 528.48 |  |
| 平均 |  | 22.20 | 32.75 | 536.76 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |