山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.00 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-10 | 01:00 | 20.67 | 31.07 | 575.12 |  |
|  | 02:00 | 20.81 | 31.66 | 576.91 |  |
|  | 03:00 | 20.48 | 31.67 | 551.88 |  |
|  | 04:00 | 21.07 | 32.25 | 575.88 |  |
|  | 05:00 | 20.77 | 31.61 | 578.44 |  |
|  | 06:00 | 20.76 | 32.05 | 586.25 |  |
|  | 07:00 | 20.61 | 32.82 | 575.56 |  |
|  | 08:00 | 20.86 | 32.90 | 561.45 |  |
|  | 09:00 | 21.22 | 32.30 | 552.77 |  |
|  | 10:00 | 21.17 | 32.10 | 588.52 |  |
|  | 11:00 | 21.15 | 33.41 | 579.00 |  |
|  | 12:00 | 22.05 | 30.47 | 576.95 |  |
|  | 13:00 | 21.71 | 31.83 | 558.86 |  |
|  | 14:00 | 21.51 | 32.40 | 616.35 |  |
|  | 15:00 | 21.23 | 32.07 | 578.66 |  |
|  | 16:00 | 21.25 | 32.10 | 577.44 |  |
|  | 17:00 | 21.05 | 32.90 | 571.51 |  |
|  | 18:00 | 20.55 | 32.69 | 571.08 |  |
|  | 19:00 | 20.21 | 32.69 | 582.46 |  |
|  | 20:00 | 20.45 | 31.58 | 592.17 |  |
|  | 21:00 | 20.22 | 32.42 | 552.34 |  |
|  | 22:00 | 20.89 | 41.79 | 552.71 |  |
|  | 23:00 | 20.26 | 33.04 | 576.47 |  |
|  | 24:00 | 20.01 | 31.58 | 566.61 |  |
| 平均 |  | 20.87 | 32.56 | 573.97 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |