山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-15 | 01:00 | 20.32 | 32.17 | 534.13 |  |
|  | 02:00 | 20.52 | 32.04 | 521.35 |  |
|  | 03:00 | 20.71 | 32.87 | 529.71 |  |
|  | 04:00 | 20.75 | 31.61 | 515.21 |  |
|  | 05:00 | 20.53 | 32.62 | 512.17 |  |
|  | 06:00 | 19.85 | 32.69 | 516.23 |  |
|  | 07:00 | 19.67 | 47.21 | 528.77 |  |
|  | 08:00 | 20.24 | 32.12 | 501.25 |  |
|  | 09:00 | 20.55 | 35.19 | 504.24 |  |
|  | 10:00 | 20.31 | 32.67 | 531.20 |  |
|  | 11:00 | 20.02 | 32.22 | 513.57 |  |
|  | 12:00 | 20.16 | 32.02 | 521.38 |  |
|  | 13:00 | 19.84 | 33.03 | 502.25 |  |
|  | 14:00 | 19.86 | 32.32 | 513.88 |  |
|  | 15:00 | 20.41 | 32.25 | 525.75 |  |
|  | 16:00 | 21.03 | 31.94 | 504.29 |  |
|  | 17:00 | 20.34 | 31.91 | 523.03 |  |
|  | 18:00 | 19.63 | 33.73 | 522.12 |  |
|  | 19:00 | 19.67 | 32.20 | 524.61 |  |
|  | 20:00 | 20.14 | 32.10 | 553.25 |  |
|  | 21:00 | 20.40 | 31.57 | 548.79 |  |
|  | 22:00 | 19.75 | 32.71 | 535.56 |  |
|  | 23:00 | 20.44 | 32.24 | 523.94 |  |
|  | 24:00 | 19.80 | 31.87 | 509.44 |  |
| 平均 |  | 20.21 | 33.05 | 521.50 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |