山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-16 | 01:00 | 20.56 | 31.66 | 508.81 |  |
|  | 02:00 | 19.96 | 34.02 | 524.12 |  |
|  | 03:00 | 20.48 | 31.90 | 517.49 |  |
|  | 04:00 | 19.90 | 31.91 | 508.49 |  |
|  | 05:00 | 21.37 | 42.90 | 537.87 |  |
|  | 06:00 | 20.33 | 33.17 | 557.06 |  |
|  | 07:00 | 20.31 | 31.82 | 543.93 |  |
|  | 08:00 | 19.93 | 33.60 | 541.86 |  |
|  | 09:00 | 19.97 | 32.88 | 557.15 |  |
|  | 10:00 | 20.97 | 33.32 | 577.40 |  |
|  | 11:00 | 21.18 | 31.87 | 591.73 |  |
|  | 12:00 | 20.24 | 32.41 | 568.31 |  |
|  | 13:00 | 20.33 | 32.35 | 579.49 |  |
|  | 14:00 | 21.20 | 31.68 | 565.92 |  |
|  | 15:00 | 20.14 | 32.80 | 566.20 |  |
|  | 16:00 | 21.00 | 33.36 | 553.16 |  |
|  | 17:00 | 20.64 | 32.92 | 575.52 |  |
|  | 18:00 | 20.79 | 33.53 | 550.00 |  |
|  | 19:00 | 20.16 | 32.92 | 550.92 |  |
|  | 20:00 | 20.04 | 32.12 | 547.74 |  |
|  | 21:00 | 20.20 | 31.98 | 579.57 |  |
|  | 22:00 | 20.23 | 32.65 | 575.20 |  |
|  | 23:00 | 20.16 | 31.56 | 586.93 |  |
|  | 24:00 | 19.94 | 32.89 | 596.29 |  |
| 平均 |  | 20.42 | 33.01 | 556.71 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |