山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.03 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-19 | 01:00 | 20.58 | 32.57 | 580.23 |  |
|  | 02:00 | 20.45 | 32.56 | 585.75 |  |
|  | 03:00 | 19.79 | 31.98 | 596.22 |  |
|  | 04:00 | 20.45 | 40.56 | 563.36 |  |
|  | 05:00 | 20.42 | 32.40 | 595.04 |  |
|  | 06:00 | 20.17 | 31.73 | 550.39 |  |
|  | 07:00 | 20.05 | 32.87 | 581.61 |  |
|  | 08:00 | 20.77 | 31.94 | 558.11 |  |
|  | 09:00 | 21.72 | 33.12 | 563.53 |  |
|  | 10:00 | 21.23 | 31.59 | 578.15 |  |
|  | 11:00 | 20.51 | 31.58 | 528.40 |  |
|  | 12:00 | 20.49 | 32.38 | 573.63 |  |
|  | 13:00 | 20.51 | 31.19 | 592.81 |  |
|  | 14:00 | 20.76 | 32.37 | 563.11 |  |
|  | 15:00 | 20.41 | 33.05 | 551.83 |  |
|  | 16:00 | 20.97 | 32.91 | 559.95 |  |
|  | 17:00 | 20.92 | 33.24 | 578.93 |  |
|  | 18:00 | 20.74 | 32.20 | 562.80 |  |
|  | 19:00 | 20.70 | 32.07 | 579.07 |  |
|  | 20:00 | 20.98 | 32.27 | 597.97 |  |
|  | 21:00 | 20.76 | 31.63 | 578.84 |  |
|  | 22:00 | 20.59 | 32.94 | 584.15 |  |
|  | 23:00 | 22.38 | 33.23 | 581.22 |  |
|  | 24:00 | 20.56 | 32.67 | 599.13 |  |
| 平均 |  | 20.70 | 32.71 | 574.34 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |