山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.22 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.43 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-21 | 01:00 | 20.46 | 32.29 | 541.52 |  |
|  | 02:00 | 20.40 | 31.68 | 552.44 |  |
|  | 03:00 | 20.27 | 32.18 | 530.43 |  |
|  | 04:00 | 20.39 | 32.79 | 518.17 |  |
|  | 05:00 | 21.75 | 34.13 | 512.09 |  |
|  | 06:00 | 20.84 | 32.32 | 520.82 |  |
|  | 07:00 | 20.51 | 32.66 | 564.66 |  |
|  | 08:00 | 20.77 | 32.39 | 527.08 |  |
|  | 09:00 | 21.37 | 31.89 | 524.42 |  |
|  | 10:00 | 20.72 | 32.93 | 560.95 |  |
|  | 11:00 | 20.95 | 31.41 | 553.12 |  |
|  | 12:00 | 20.20 | 30.99 | 573.56 |  |
|  | 13:00 | 20.57 | 32.39 | 576.70 |  |
|  | 14:00 | 20.18 | 32.54 | 588.47 |  |
|  | 15:00 | 20.36 | 32.34 | 565.18 |  |
|  | 16:00 | 20.08 | 32.99 | 566.11 |  |
|  | 17:00 | 20.06 | 35.52 | 557.96 |  |
|  | 18:00 | 20.04 | 32.48 | 526.51 |  |
|  | 19:00 | 20.03 | 33.04 | 548.22 |  |
|  | 20:00 | 20.96 | 32.62 | 541.67 |  |
|  | 21:00 | 21.66 | 32.38 | 558.20 |  |
|  | 22:00 | 21.29 | 31.94 | 567.79 |  |
|  | 23:00 | 20.14 | 31.94 | 566.21 |  |
|  | 24:00 | 19.93 | 31.91 | 541.13 |  |
| 平均 |  | 20.58 | 32.49 | 549.31 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |