山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-26 | 01:00 | 20.14 | 32.32 | 540.44 |  |
|  | 02:00 | 20.15 | 31.64 | 546.90 |  |
|  | 03:00 | 20.31 | 31.73 | 546.12 |  |
|  | 04:00 | 19.87 | 32.26 | 562.31 |  |
|  | 05:00 | 20.00 | 33.63 | 568.17 |  |
|  | 06:00 | 20.11 | 31.86 | 566.98 |  |
|  | 07:00 | 20.24 | 31.45 | 586.75 |  |
|  | 08:00 | 20.20 | 31.55 | 555.10 |  |
|  | 09:00 | 21.43 | 31.81 | 601.27 |  |
|  | 10:00 | 20.68 | 32.14 | 568.97 |  |
|  | 11:00 | 20.53 | 32.61 | 551.67 |  |
|  | 12:00 | 17.82 | 31.89 | 565.22 |  |
|  | 13:00 | 17.77 | 31.24 | 570.12 |  |
|  | 14:00 | 20.76 | 31.18 | 592.71 |  |
|  | 15:00 | 21.04 | 31.43 | 579.06 |  |
|  | 16:00 | 20.14 | 32.57 | 574.32 |  |
|  | 17:00 | 19.70 | 32.30 | 575.16 |  |
|  | 18:00 | 20.02 | 31.99 | 571.28 |  |
|  | 19:00 | 20.19 | 30.88 | 564.13 |  |
|  | 20:00 | 21.06 | 32.00 | 601.25 |  |
|  | 21:00 | 20.39 | 31.89 | 617.67 |  |
|  | 22:00 | 20.00 | 32.23 | 601.86 |  |
|  | 23:00 | 20.25 | 33.06 | 599.67 |  |
|  | 24:00 | 19.87 | 32.01 | 600.91 |  |
| 平均 |  | 20.11 | 31.99 | 575.34 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |