山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-28 | 01:00 | 22.00 | 31.71 | 611.49 |  |
|  | 02:00 | 20.00 | 31.05 | 605.28 |  |
|  | 03:00 | 19.81 | 31.69 | 609.92 |  |
|  | 04:00 | 19.66 | 31.99 | 628.61 |  |
|  | 05:00 | 20.35 | 32.42 | 622.27 |  |
|  | 06:00 | 19.82 | 31.68 | 615.42 |  |
|  | 07:00 | 19.98 | 32.55 | 639.83 |  |
|  | 08:00 | 19.75 | 31.66 | 619.60 |  |
|  | 09:00 | 19.56 | 32.46 | 592.23 |  |
|  | 10:00 | 17.40 | 32.23 | 604.67 |  |
|  | 11:00 | 18.01 | 32.30 | 635.06 |  |
|  | 12:00 | 17.33 | 32.53 | 621.25 |  |
|  | 13:00 | 18.82 | 31.48 | 625.61 |  |
|  | 14:00 | 17.70 | 36.85 | 633.87 |  |
|  | 15:00 | 17.97 | 31.44 | 569.64 |  |
|  | 16:00 | 17.64 | 33.00 | 605.70 |  |
|  | 17:00 | 17.93 | 31.33 | 585.65 |  |
|  | 18:00 | 17.83 | 30.58 | 609.02 |  |
|  | 19:00 | 17.14 | 31.96 | 627.57 |  |
|  | 20:00 | 17.29 | 31.17 | 618.52 |  |
|  | 21:00 | 17.38 | 32.38 | 587.62 |  |
|  | 22:00 | 17.20 | 31.45 | 573.60 |  |
|  | 23:00 | 17.48 | 32.88 | 623.55 |  |
|  | 24:00 | 18.25 | 32.73 | 583.34 |  |
| 平均 |  | 18.60 | 32.15 | 610.39 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |