山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.19 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.43 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-30 | 01:00 | 17.42 | 33.16 | 554.85 |  |
|  | 02:00 | 17.43 | 31.76 | 610.87 |  |
|  | 03:00 | 17.41 | 32.16 | 617.78 |  |
|  | 04:00 | 17.31 | 31.78 | 597.62 |  |
|  | 05:00 | 17.29 | 32.85 | 605.92 |  |
|  | 06:00 | 16.97 | 32.59 | 637.21 |  |
|  | 07:00 | 17.55 | 33.43 | 608.98 |  |
|  | 08:00 | 17.64 | 31.89 | 587.35 |  |
|  | 09:00 | 17.17 | 32.39 | 607.41 |  |
|  | 10:00 | 18.25 | 31.32 | 608.37 |  |
|  | 11:00 | 17.83 | 31.74 | 595.72 |  |
|  | 12:00 | 17.29 | 31.79 | 606.45 |  |
|  | 13:00 | 18.15 | 31.99 | 603.69 |  |
|  | 14:00 | 17.82 | 32.44 | 613.07 |  |
|  | 15:00 | 18.73 | 31.40 | 618.73 |  |
|  | 16:00 | 17.88 | 33.09 | 585.06 |  |
|  | 17:00 | 17.86 | 32.15 | 601.96 |  |
|  | 18:00 | 17.83 | 31.72 | 595.63 |  |
|  | 19:00 | 17.95 | 32.44 | 579.23 |  |
|  | 20:00 | 17.59 | 32.07 | 604.13 |  |
|  | 21:00 | 17.03 | 32.36 | 622.35 |  |
|  | 22:00 | 18.31 | 32.31 | 643.43 |  |
|  | 23:00 | 22.19 | 32.82 | 608.80 |  |
|  | 24:00 | 18.44 | 32.45 | 605.31 |  |
| 平均 |  | 17.89 | 32.25 | 605.00 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |