山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.78 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-3 | 01:00 | 17.65 | 32.37 | 598.53 |  |
|  | 02:00 | 19.42 | 31.88 | 596.32 |  |
|  | 03:00 | 17.52 | 33.24 | 586.40 |  |
|  | 04:00 | 18.16 | 32.26 | 582.97 |  |
|  | 05:00 | 18.08 | 32.67 | 576.62 |  |
|  | 06:00 | 17.52 | 31.99 | 585.53 |  |
|  | 07:00 | 17.53 | 32.34 | 592.80 |  |
|  | 08:00 | 17.59 | 31.89 | 559.83 |  |
|  | 09:00 | 17.93 | 31.67 | 581.83 |  |
|  | 10:00 | 17.46 | 32.54 | 588.88 |  |
|  | 11:00 | 17.48 | 32.78 | 594.68 |  |
|  | 12:00 | 17.78 | 32.23 | 595.81 |  |
|  | 13:00 | 17.36 | 31.97 | 583.49 |  |
|  | 14:00 | 17.91 | 31.80 | 565.20 |  |
|  | 15:00 | 18.24 | 32.36 | 568.13 |  |
|  | 16:00 | 17.55 | 32.28 | 575.47 |  |
|  | 17:00 | 18.26 | 32.83 | 584.53 |  |
|  | 18:00 | 17.61 | 30.97 | 546.69 |  |
|  | 19:00 | 17.56 | 32.08 | 589.26 |  |
|  | 20:00 | 18.19 | 33.01 | 587.33 |  |
|  | 21:00 | 19.07 | 40.83 | 582.48 |  |
|  | 22:00 | 17.73 | 32.57 | 578.82 |  |
|  | 23:00 | 17.65 | 32.58 | 556.81 |  |
|  | 24:00 | 17.51 | 32.25 | 579.71 |  |
| 平均 |  | 17.86 | 32.64 | 580.75 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |