山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 45日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.58 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-4 | 01:00 | 17.36 | 31.96 | 565.36 |  |
|  | 02:00 | 17.33 | 32.16 | 574.47 |  |
|  | 03:00 | 17.80 | 32.75 | 578.76 |  |
|  | 04:00 | 18.93 | 32.48 | 558.91 |  |
|  | 05:00 | 17.78 | 31.78 | 542.49 |  |
|  | 06:00 | 17.67 | 33.63 | 555.21 |  |
|  | 07:00 | 17.72 | 32.18 | 571.91 |  |
|  | 08:00 | 17.37 | 31.32 | 540.05 |  |
|  | 09:00 | 18.67 | 32.40 | 556.89 |  |
|  | 10:00 | 18.04 | 31.50 | 588.37 |  |
|  | 11:00 | 17.49 | 31.29 | 573.77 |  |
|  | 12:00 | 17.68 | 31.54 | 595.46 |  |
|  | 13:00 | 17.46 | 32.16 | 567.15 |  |
|  | 14:00 | 17.71 | 32.80 | 591.00 |  |
|  | 15:00 | 17.71 | 32.97 | 587.93 |  |
|  | 16:00 | 17.71 | 32.47 | 581.06 |  |
|  | 17:00 | 19.18 | 32.22 | 574.99 |  |
|  | 18:00 | 18.45 | 33.24 | 570.95 |  |
|  | 19:00 | 17.72 | 33.12 | 567.72 |  |
|  | 20:00 | 17.72 | 40.20 | 580.47 |  |
|  | 21:00 | 17.89 | 31.92 | 560.83 |  |
|  | 22:00 | 17.63 | 32.37 | 571.14 |  |
|  | 23:00 | 17.64 | 32.24 | 562.01 |  |
|  | 24:00 | 17.66 | 32.00 | 561.59 |  |
| 平均 |  | 17.85 | 32.61 | 569.94 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |