山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 7.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-6 | 01:00 | 17.39 | 31.95 | 530.54 |  |
|  | 02:00 | 17.51 | 32.79 | 520.57 |  |
|  | 03:00 | 17.35 | 32.07 | 528.86 |  |
|  | 04:00 | 17.29 | 32.81 | 534.25 |  |
|  | 05:00 | 17.56 | 32.23 | 525.07 |  |
|  | 06:00 | 17.22 | 32.37 | 526.48 |  |
|  | 07:00 | 18.19 | 32.17 | 527.53 |  |
|  | 08:00 | 17.41 | 32.25 | 527.54 |  |
|  | 09:00 | 17.59 | 32.41 | 507.48 |  |
|  | 10:00 | 17.75 | 31.23 | 520.41 |  |
|  | 11:00 | 18.12 | 31.24 | 522.38 |  |
|  | 12:00 | 17.60 | 31.37 | 544.88 |  |
|  | 13:00 | 17.96 | 32.36 | 522.04 |  |
|  | 14:00 | 17.50 | 32.67 | 542.31 |  |
|  | 15:00 | 17.76 | 32.71 | 534.10 |  |
|  | 16:00 | 18.04 | 52.06 | 526.39 |  |
|  | 17:00 | 17.50 | 33.04 | 495.70 |  |
|  | 18:00 | 17.53 | 32.68 | 506.68 |  |
|  | 19:00 | 18.57 | 31.77 | 530.63 |  |
|  | 20:00 | 20.26 | 33.28 | 544.58 |  |
|  | 21:00 | 17.56 | 31.44 | 539.64 |  |
|  | 22:00 | 18.20 | 31.78 | 530.23 |  |
|  | 23:00 | 17.74 | 35.30 | 510.85 |  |
|  | 24:00 | 17.69 | 37.92 | 513.95 |  |
| 平均 |  | 17.80 | 33.41 | 525.54 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |