山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-7 | 01:00 | 17.66 | 32.26 | 525.29 |  |
|  | 02:00 | 17.40 | 32.46 | 532.75 |  |
|  | 03:00 | 17.31 | 32.71 | 533.89 |  |
|  | 04:00 | 17.50 | 31.82 | 544.27 |  |
|  | 05:00 | 17.38 | 32.60 | 545.19 |  |
|  | 06:00 | 17.62 | 31.45 | 527.68 |  |
|  | 07:00 | 17.71 | 31.53 | 536.97 |  |
|  | 08:00 | 17.86 | 31.73 | 512.64 |  |
|  | 09:00 | 17.85 | 32.46 | 538.02 |  |
|  | 10:00 | 18.15 | 32.66 | 538.16 |  |
|  | 11:00 | 17.51 | 31.99 | 511.96 |  |
|  | 12:00 | 17.73 | 32.65 | 523.32 |  |
|  | 13:00 | 18.54 | 31.65 | 492.07 |  |
|  | 14:00 | 18.80 | 31.87 | 501.96 |  |
|  | 15:00 | 18.37 | 31.95 | 535.05 |  |
|  | 16:00 | 18.07 | 31.66 | 519.54 |  |
|  | 17:00 | 17.72 | 31.59 | 530.92 |  |
|  | 18:00 | 17.62 | 31.79 | 518.99 |  |
|  | 19:00 | 17.78 | 32.48 | 517.65 |  |
|  | 20:00 | 18.02 | 31.58 | 539.56 |  |
|  | 21:00 | 17.58 | 32.34 | 534.36 |  |
|  | 22:00 | 17.93 | 31.39 | 545.34 |  |
|  | 23:00 | 17.74 | 32.38 | 502.10 |  |
|  | 24:00 | 17.55 | 32.22 | 498.70 |  |
| 平均 |  | 17.81 | 32.05 | 525.26 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |