山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-8 | 01:00 | 17.93 | 32.71 | 530.00 |  |
|  | 02:00 | 17.92 | 32.37 | 536.75 |  |
|  | 03:00 | 19.01 | 32.71 | 546.33 |  |
|  | 04:00 | 17.79 | 32.42 | 521.59 |  |
|  | 05:00 | 17.33 | 31.94 | 523.37 |  |
|  | 06:00 | 18.38 | 32.75 | 517.30 |  |
|  | 07:00 | 18.16 | 32.81 | 536.35 |  |
|  | 08:00 | 17.78 | 32.66 | 527.55 |  |
|  | 09:00 | 17.67 | 32.92 | 510.34 |  |
|  | 10:00 | 17.50 | 31.83 | 522.57 |  |
|  | 11:00 | 17.55 | 32.08 | 568.73 |  |
|  | 12:00 | 18.27 | 31.80 | 563.35 |  |
|  | 13:00 | 18.23 | 32.03 | 558.56 |  |
|  | 14:00 | 17.94 | 31.97 | 550.13 |  |
|  | 15:00 | 17.93 | 33.02 | 552.76 |  |
|  | 16:00 | 18.08 | 32.55 | 542.89 |  |
|  | 17:00 | 17.64 | 31.98 | 544.59 |  |
|  | 18:00 | 21.03 | 30.92 | 546.27 |  |
|  | 19:00 | 20.71 | 31.59 | 566.96 |  |
|  | 20:00 | 20.75 | 32.70 | 561.72 |  |
|  | 21:00 | 23.25 | 32.90 | 524.98 |  |
|  | 22:00 | 20.93 | 32.81 | 582.61 |  |
|  | 23:00 | 20.75 | 32.00 | 578.59 |  |
|  | 24:00 | 21.70 | 31.77 | 571.00 |  |
| 平均 |  | 18.92 | 32.30 | 545.22 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |