山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.78 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.79 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-10 | 01:00 | 20.64 | 32.44 | 521.70 |  |
|  | 02:00 | 20.55 | 32.92 | 530.87 |  |
|  | 03:00 | 20.28 | 32.42 | 508.09 |  |
|  | 04:00 | 20.80 | 33.37 | 519.05 |  |
|  | 05:00 | 20.27 | 32.75 | 510.76 |  |
|  | 06:00 | 20.41 | 31.98 | 511.56 |  |
|  | 07:00 | 20.29 | 31.86 | 514.14 |  |
|  | 08:00 | 21.17 | 32.59 | 487.55 |  |
|  | 09:00 | 20.37 | 32.87 | 524.31 |  |
|  | 10:00 | 20.54 | 32.04 | 518.10 |  |
|  | 11:00 | 20.39 | 32.09 | 529.13 |  |
|  | 12:00 | 20.76 | 32.21 | 520.71 |  |
|  | 13:00 | 21.27 | 32.70 | 525.40 |  |
|  | 14:00 | 20.62 | 32.65 | 531.48 |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |  |
| 平均 |  | 20.58 | 32.37 | 520.48 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 15:00-24:00锅炉故障烟气在线监测停运。 |  |  |  |