山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.49 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-12 | 01:00 | 21.41 | 32.31 | 516.50 |  |
|  | 02:00 | 21.13 | 32.25 | 526.31 |  |
|  | 03:00 | 21.04 | 35.44 | 515.83 |  |
|  | 04:00 | 22.68 | 37.38 | 532.89 |  |
|  | 05:00 | 21.08 | 32.73 | 512.78 |  |
|  | 06:00 | 21.18 | 31.78 | 543.76 |  |
|  | 07:00 | 20.39 | 31.89 | 535.06 |  |
|  | 08:00 | 21.68 | 32.39 | 521.43 |  |
|  | 09:00 | 21.23 | 32.08 | 536.70 |  |
|  | 10:00 | 20.24 | 18.45 | 581.10 |  |
|  | 11:00 | 21.63 | 31.42 | 580.27 |  |
|  | 12:00 | 22.01 | 31.93 | 564.20 |  |
|  | 13:00 | 21.96 | 31.56 | 593.47 |  |
|  | 14:00 | 21.65 | 32.11 | 577.94 |  |
|  | 15:00 | 22.47 | 32.80 | 591.70 |  |
|  | 16:00 | 22.36 | 32.30 | 578.90 |  |
|  | 17:00 | 23.52 | 32.16 | 572.66 |  |
|  | 18:00 | 21.89 | 31.55 | 519.23 |  |
|  | 19:00 | 21.81 | 33.40 | 527.08 |  |
|  | 20:00 | 23.83 | 42.43 | 516.54 |  |
|  | 21:00 | 21.41 | 31.39 | 502.27 |  |
|  | 22:00 | 21.48 | 32.25 | 515.95 |  |
|  | 23:00 | 21.28 | 32.70 | 499.95 |  |
|  | 24:00 | 21.31 | 32.58 | 514.72 |  |
| 平均 |  | 21.69 | 32.39 | 540.72 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |