山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-13 | 01:00 | 20.80 | 32.83 | 532.37 |  |
|  | 02:00 | 21.18 | 32.66 | 523.13 |  |
|  | 03:00 | 20.78 | 31.95 | 539.34 |  |
|  | 04:00 | 20.81 | 32.29 | 534.31 |  |
|  | 05:00 | 21.16 | 32.14 | 513.62 |  |
|  | 06:00 | 20.74 | 32.15 | 501.28 |  |
|  | 07:00 | 20.44 | 31.65 | 524.80 |  |
|  | 08:00 | 20.79 | 33.28 | 515.69 |  |
|  | 09:00 | 20.83 | 32.83 | 539.85 |  |
|  | 10:00 | 21.02 | 33.04 | 532.20 |  |
|  | 11:00 | 22.14 | 31.94 | 542.74 |  |
|  | 12:00 | 21.46 | 32.22 | 517.67 |  |
|  | 13:00 | 21.91 | 32.15 | 543.61 |  |
|  | 14:00 | 21.60 | 31.52 | 525.58 |  |
|  | 15:00 | 22.39 | 31.17 | 510.49 |  |
|  | 16:00 | 21.86 | 31.13 | 494.99 |  |
|  | 17:00 | 21.88 | 31.59 | 535.54 |  |
|  | 18:00 | 21.84 | 31.15 | 510.98 |  |
|  | 19:00 | 21.45 | 31.56 | 540.75 |  |
|  | 20:00 | 21.37 | 31.72 | 533.57 |  |
|  | 21:00 | 21.06 | 32.20 | 519.99 |  |
|  | 22:00 | 21.01 | 32.08 | 535.97 |  |
|  | 23:00 | 20.77 | 42.55 | 523.58 |  |
|  | 24:00 | 20.80 | 32.23 | 511.16 |  |
| 平均 |  | 21.25 | 32.50 | 525.13 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |