山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.79 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-14 | 01:00 | 20.84 | 32.54 | 511.06 |  |
|  | 02:00 | 21.06 | 33.07 | 509.23 |  |
|  | 03:00 | 20.79 | 32.35 | 514.58 |  |
|  | 04:00 | 20.72 | 32.80 | 515.81 |  |
|  | 05:00 | 20.58 | 32.40 | 537.66 |  |
|  | 06:00 | 20.53 | 32.35 | 520.90 |  |
|  | 07:00 | 20.66 | 32.00 | 548.29 |  |
|  | 08:00 | 21.22 | 32.20 | 535.77 |  |
|  | 09:00 | 20.76 | 33.05 | 505.88 |  |
|  | 10:00 | 20.83 | 31.86 | 521.94 |  |
|  | 11:00 | 20.88 | 32.24 | 509.60 |  |
|  | 12:00 | 21.26 | 31.74 | 523.03 |  |
|  | 13:00 | 21.56 | 32.57 | 521.45 |  |
|  | 14:00 | 21.69 | 32.11 | 526.64 |  |
|  | 15:00 | 22.04 | 32.49 | 536.87 |  |
|  | 16:00 | 21.65 | 31.51 | 558.01 |  |
|  | 17:00 | 21.78 | 43.86 | 551.38 |  |
|  | 18:00 | 21.58 | 31.84 | 529.04 |  |
|  | 19:00 | 21.32 | 30.94 | 538.59 |  |
|  | 20:00 | 21.20 | 32.25 | 547.34 |  |
|  | 21:00 | 21.04 | 32.01 | 500.26 |  |
|  | 22:00 | 20.76 | 31.95 | 542.48 |  |
|  | 23:00 | 21.41 | 32.22 | 538.77 |  |
|  | 24:00 | 22.36 | 32.45 | 515.14 |  |
| 平均 |  | 21.19 | 32.70 | 527.49 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |