山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.83 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-15 | 01:00 | 21.35 | 33.22 | 537.70 |  |
|  | 02:00 | 21.20 | 33.14 | 527.97 |  |
|  | 03:00 | 20.53 | 32.83 | 562.66 |  |
|  | 04:00 | 21.25 | 31.74 | 538.50 |  |
|  | 05:00 | 21.14 | 32.34 | 548.04 |  |
|  | 06:00 | 21.02 | 32.94 | 547.93 |  |
|  | 07:00 | 20.99 | 30.88 | 534.51 |  |
|  | 08:00 | 20.90 | 32.63 | 545.66 |  |
|  | 09:00 | 21.05 | 31.70 | 526.01 |  |
|  | 10:00 | 20.68 | 32.11 | 538.84 |  |
|  | 11:00 | 21.10 | 31.76 | 527.82 |  |
|  | 12:00 | 21.01 | 31.98 | 532.89 |  |
|  | 13:00 | 22.81 | 31.29 | 509.63 |  |
|  | 14:00 | 20.54 | 32.69 | 566.74 |  |
|  | 15:00 | 20.42 | 34.75 | 548.89 |  |
|  | 16:00 | 20.51 | 32.47 | 521.68 |  |
|  | 17:00 | 21.60 | 32.11 | 525.42 |  |
|  | 18:00 | 20.64 | 31.89 | 521.81 |  |
|  | 19:00 | 20.43 | 31.05 | 512.98 |  |
|  | 20:00 | 20.65 | 33.02 | 519.15 |  |
|  | 21:00 | 20.49 | 31.82 | 518.08 |  |
|  | 22:00 | 21.03 | 32.02 | 566.05 |  |
|  | 23:00 | 20.34 | 31.78 | 531.56 |  |
|  | 24:00 | 20.71 | 33.00 | 532.43 |  |
| 平均 |  | 20.93 | 32.30 | 535.12 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |