山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-16 | 01:00 | 20.48 | 32.78 | 546.77 |  |
|  | 02:00 | 20.52 | 32.16 | 556.25 |  |
|  | 03:00 | 20.51 | 32.01 | 531.58 |  |
|  | 04:00 | 21.07 | 31.46 | 579.02 |  |
|  | 05:00 | 20.29 | 31.91 | 552.16 |  |
|  | 06:00 | 21.89 | 32.50 | 577.26 |  |
|  | 07:00 | 20.59 | 32.98 | 556.26 |  |
|  | 08:00 | 20.64 | 32.98 | 545.52 |  |
|  | 09:00 | 21.21 | 32.25 | 540.61 |  |
|  | 10:00 | 20.23 | 31.14 | 522.06 |  |
|  | 11:00 | 20.38 | 32.65 | 539.45 |  |
|  | 12:00 | 20.16 | 33.32 | 539.71 |  |
|  | 13:00 | 22.07 | 32.82 | 558.28 |  |
|  | 14:00 | 23.20 | 32.39 | 570.99 |  |
|  | 15:00 | 21.73 | 32.79 | 555.30 |  |
|  | 16:00 | 21.06 | 32.57 | 547.06 |  |
|  | 17:00 | 21.41 | 33.60 | 569.33 |  |
|  | 18:00 | 20.57 | 32.47 | 564.59 |  |
|  | 19:00 | 20.42 | 33.55 | 553.68 |  |
|  | 20:00 | 20.71 | 32.04 | 584.25 |  |
|  | 21:00 | 20.35 | 32.09 | 595.55 |  |
|  | 22:00 | 20.49 | 32.64 | 592.04 |  |
|  | 23:00 | 20.76 | 32.79 | 564.24 |  |
|  | 24:00 | 20.38 | 32.28 | 547.89 |  |
| 平均 |  | 20.88 | 32.51 | 557.91 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |