山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 18日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-17 | 01:00 | 23.18 | 31.96 | 552.95 |  |
|  | 02:00 | 20.43 | 31.81 | 517.68 |  |
|  | 03:00 | 20.28 | 33.31 | 534.20 |  |
|  | 04:00 | 22.20 | 32.59 | 534.90 |  |
|  | 05:00 | 20.32 | 32.04 | 532.33 |  |
|  | 06:00 | 20.69 | 31.60 | 538.51 |  |
|  | 07:00 | 22.58 | 32.81 | 509.72 |  |
|  | 08:00 | 20.99 | 31.72 | 507.78 |  |
|  | 09:00 | 20.33 | 31.91 | 538.32 |  |
|  | 10:00 | 20.90 | 32.67 | 560.07 |  |
|  | 11:00 | 20.33 | 32.47 | 576.58 |  |
|  | 12:00 | 20.30 | 31.11 | 583.39 |  |
|  | 13:00 | 20.80 | 31.21 | 559.50 |  |
|  | 14:00 | 20.83 | 32.75 | 565.42 |  |
|  | 15:00 | 21.35 | 32.99 | 563.12 |  |
|  | 16:00 | 20.27 | 32.73 | 528.46 |  |
|  | 17:00 | 20.40 | 32.03 | 562.07 |  |
|  | 18:00 | 20.53 | 32.32 | 536.84 |  |
|  | 19:00 | 20.43 | 32.61 | 542.57 |  |
|  | 20:00 | 20.59 | 32.53 | 573.38 |  |
|  | 21:00 | 20.12 | 31.59 | 582.70 |  |
|  | 22:00 | 20.57 | 32.13 | 586.14 |  |
|  | 23:00 | 20.64 | 32.33 | 562.05 |  |
|  | 24:00 | 20.76 | 32.55 | 524.65 |  |
| 平均 |  | 20.83 | 32.24 | 548.89 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |