山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 19日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.29 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-18 | 01:00 | 23.83 | 32.54 | 503.40 |  |
|  | 02:00 | 20.77 | 32.63 | 519.72 |  |
|  | 03:00 | 20.14 | 32.24 | 540.80 |  |
|  | 04:00 | 20.62 | 32.73 | 536.29 |  |
|  | 05:00 | 20.37 | 32.30 | 545.15 |  |
|  | 06:00 | 20.52 | 32.60 | 531.34 |  |
|  | 07:00 | 20.23 | 33.15 | 523.21 |  |
|  | 08:00 | 20.35 | 32.02 | 522.52 |  |
|  | 09:00 | 20.19 | 31.83 | 532.60 |  |
|  | 10:00 | 20.33 | 32.19 | 547.40 |  |
|  | 11:00 | 20.22 | 33.18 | 556.73 |  |
|  | 12:00 | 20.67 | 32.81 | 545.93 |  |
|  | 13:00 | 20.27 | 31.57 | 553.43 |  |
|  | 14:00 | 20.22 | 33.11 | 549.80 |  |
|  | 15:00 | 20.55 | 31.97 | 547.99 |  |
|  | 16:00 | 20.69 | 32.58 | 513.09 |  |
|  | 17:00 | 20.95 | 32.99 | 534.10 |  |
|  | 18:00 | 20.38 | 32.46 | 540.66 |  |
|  | 19:00 | 20.25 | 32.74 | 562.21 |  |
|  | 20:00 | 20.58 | 31.69 | 562.32 |  |
|  | 21:00 | 20.45 | 31.37 | 553.79 |  |
|  | 22:00 | 20.24 | 31.62 | 548.36 |  |
|  | 23:00 | 20.52 | 32.13 | 524.92 |  |
|  | 24:00 | 20.51 | 32.52 | 517.82 |  |
| 平均 |  | 20.58 | 32.37 | 538.07 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |