山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-20 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 | 20.64 | 29.14 | 540.71 |  |
|  | 12:00 | 20.85 | 33.19 | 544.6 |  |
|  | 13:00 | 21.47 | 31.5 | 525.37 |  |
|  | 14:00 | 20.89 | 32.23 | 538.37 |  |
|  | 15:00 | 19.63 | 69.14 | 574.88 |  |
|  | 16:00 | 20.11 | 29.93 | 524.55 |  |
|  | 17:00 | 14.20 | 31.14 | 486.254 |  |
|  | 18:00 | 14.71 | 31.63 | 514.198 |  |
|  | 19:00 | 14.19 | 31.03 | 515.474 |  |
|  | 20:00 | 14.18 | 32.74 | 523.413 |  |
|  | 21:00 | 16.31 | 32.35 | 518.438 |  |
|  | 22:00 | 14.53 | 32.70 | 520.551 |  |
|  | 23:00 | 14.52 | 32.70 | 495.790 |  |
|  | 24:00 | 14.08 | 32.16 | 498.441 |  |
| 平均 |  | 17.16 | 34.39 | 522.93 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 19日8：00_—20日10：10时35吨锅炉故障停运检修。 |  |  |  |