山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 7.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.57 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-21 | 01:00 | 26.79 | 32.41 | 501.149 |  |
|  | 02:00 | 26.77 | 36.25 | 504.759 |  |
|  | 03:00 | 26.21 | 31.59 | 497.226 |  |
|  | 04:00 | 26.52 | 32.06 | 502.465 |  |
|  | 05:00 | 25.2 | 32.52 | 528.468 |  |
|  | 06:00 | 25.96 | 32.4 | 524.173 |  |
|  | 07:00 | 25.46 | 32.57 | 531.694 |  |
|  | 08:00 | 24.93 | 32.79 | 518.371 |  |
|  | 09:00 | 27.07 | 32.08 | 521.276 |  |
|  | 10:00 | 24.54 | 31.82 | 524.197 |  |
|  | 11:00 | 26.61 | 33.39 | 513.64 |  |
|  | 12:00 | 20.77 | 36.22 | 514.75 |  |
|  | 13:00 | 21.35 | 32.24 | 492.70 |  |
|  | 14:00 | 21.15 | 32.46 | 514.10 |  |
|  | 15:00 | 21.10 | 32.22 | 521.00 |  |
|  | 16:00 | 20.81 | 32.22 | 522.16 |  |
|  | 17:00 | 22.51 | 32.28 | 511.66 |  |
|  | 18:00 | 21.10 | 33.30 | 530.17 |  |
|  | 19:00 | 21.12 | 32.86 | 518.52 |  |
|  | 20:00 | 20.68 | 32.70 | 558.73 |  |
|  | 21:00 | 23.00 | 31.28 | 540.46 |  |
|  | 22:00 | 21.34 | 31.44 | 545.27 |  |
|  | 23:00 | 20.60 | 33.93 | 551.97 |  |
|  | 24:00 | 20.84 | 31.96 | 562.58 |  |
| 平均 |  | 23.43 | 32.70 | 522.97 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |