山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 7.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.57 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-22 | 01:00 | 20.61 | 33.34 | 568.34 |  |
|  | 02:00 | 20.57 | 32.69 | 559.74 |  |
|  | 03:00 | 20.57 | 31.92 | 561.62 |  |
|  | 04:00 | 20.32 | 32.20 | 551.70 |  |
|  | 05:00 | 20.59 | 32.30 | 567.27 |  |
|  | 06:00 | 20.59 | 32.67 | 533.83 |  |
|  | 07:00 | 20.22 | 32.18 | 554.16 |  |
|  | 08:00 | 20.54 | 31.98 | 526.95 |  |
|  | 09:00 | 21.09 | 31.83 | 537.11 |  |
|  | 10:00 | 20.97 | 29.86 | 567.07 |  |
|  | 11:00 | 20.54 | 32.63 | 559.79 |  |
|  | 12:00 | 21.62 | 39.83 | 552.91 |  |
|  | 13:00 | 21.05 | 32.29 | 537.70 |  |
|  | 14:00 | 21.97 | 32.16 | 553.45 |  |
|  | 15:00 | 21.28 | 32.32 | 562.37 |  |
|  | 16:00 | 21.83 | 31.77 | 558.16 |  |
|  | 17:00 | 20.98 | 31.45 | 557.26 |  |
|  | 18:00 | 21.16 | 32.41 | 522.50 |  |
|  | 19:00 | 21.14 | 31.75 | 517.58 |  |
|  | 20:00 | 21.86 | 31.97 | 539.11 |  |
|  | 21:00 | 20.71 | 31.47 | 525.26 |  |
|  | 22:00 | 21.53 | 32.09 | 519.76 |  |
|  | 23:00 | 20.77 | 31.55 | 530.52 |  |
|  | 24:00 | 20.82 | 31.67 | 532.70 |  |
| 平均 |  | 20.97 | 32.35 | 545.70 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |