山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.02 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-23 | 01:00 | 20.93 | 32.61 | 532.72 |  |
|  | 02:00 | 20.78 | 32.36 | 518.24 |  |
|  | 03:00 | 20.90 | 31.48 | 510.94 |  |
|  | 04:00 | 21.39 | 33.14 | 540.02 |  |
|  | 05:00 | 21.76 | 32.69 | 531.54 |  |
|  | 06:00 | 20.95 | 32.38 | 548.08 |  |
|  | 07:00 | 20.76 | 31.56 | 570.57 |  |
|  | 08:00 | 21.35 | 31.66 | 539.41 |  |
|  | 09:00 | 21.20 | 31.64 | 540.89 |  |
|  | 10:00 | 21.36 | 31.80 | 563.76 |  |
|  | 11:00 | 22.57 | 34.05 | 535.98 |  |
|  | 12:00 | 21.77 | 32.61 | 553.74 |  |
|  | 13:00 | 21.74 | 31.91 | 499.12 |  |
|  | 14:00 | 21.63 | 32.91 | 530.37 |  |
|  | 15:00 | 22.04 | 33.42 | 539.05 |  |
|  | 16:00 | 21.66 | 32.27 | 552.03 |  |
|  | 17:00 | 21.05 | 31.93 | 530.52 |  |
|  | 18:00 | 21.06 | 32.57 | 538.30 |  |
|  | 19:00 | 21.83 | 32.58 | 544.11 |  |
|  | 20:00 | 23.63 | 31.95 | 549.54 |  |
|  | 21:00 | 21.05 | 31.15 | 530.18 |  |
|  | 22:00 | 20.60 | 31.68 | 552.47 |  |
|  | 23:00 | 20.90 | 32.19 | 528.13 |  |
|  | 24:00 | 21.95 | 32.04 | 531.64 |  |
| 平均 |  | 21.45 | 32.27 | 537.97 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |