山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.73 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-24 | 01:00 | 20.97 | 31.28 | 538.48 |  |
|  | 02:00 | 20.78 | 31.68 | 554.65 |  |
|  | 03:00 | 20.84 | 32.37 | 573.26 |  |
|  | 04:00 | 21.64 | 31.62 | 567.21 |  |
|  | 05:00 | 21.14 | 32.90 | 566.25 |  |
|  | 06:00 | 20.86 | 31.77 | 586.25 |  |
|  | 07:00 | 20.65 | 31.96 | 555.63 |  |
|  | 08:00 | 21.18 | 32.33 | 581.44 |  |
|  | 09:00 | 21.05 | 32.53 | 547.57 |  |
|  | 10:00 | 20.61 | 32.96 | 532.48 |  |
|  | 11:00 | 20.97 | 31.95 | 545.56 |  |
|  | 12:00 | 22.89 | 30.33 | 520.68 |  |
|  | 13:00 | 21.31 | 30.12 | 423.87 |  |
|  | 14:00 | 22.04 | 31.23 | 527.10 |  |
|  | 15:00 | 21.30 | 31.39 | 550.88 |  |
|  | 16:00 | 22.71 | 31.61 | 550.89 |  |
|  | 17:00 | 21.30 | 33.77 | 550.36 |  |
|  | 18:00 | 21.61 | 31.83 | 532.79 |  |
|  | 19:00 | 21.86 | 31.81 | 541.54 |  |
|  | 20:00 | 21.64 | 31.09 | 553.79 |  |
|  | 21:00 | 21.23 | 31.65 | 573.33 |  |
|  | 22:00 | 21.15 | 31.97 | 583.41 |  |
|  | 23:00 | 20.74 | 32.58 | 537.67 |  |
|  | 24:00 | 20.91 | 31.35 | 523.80 |  |
| 平均 |  | 21.31 | 31.93 | 552.01 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |