山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月26日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.47 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-25 | 01:00 | 14.35 | 31.02 | 522.39 |  |
|  | 02:00 | 14.19 | 32.46 | 524.36 |  |
|  | 03:00 | 15.01 | 32.56 | 530.35 |  |
|  | 04:00 | 13.58 | 34.34 | 534.17 |  |
|  | 05:00 | 14.86 | 32.10 | 513.74 |  |
|  | 06:00 | 14.27 | 31.40 | 538.51 |  |
|  | 07:00 | 15.38 | 32.04 | 498.87 |  |
|  | 08:00 | 14.89 | 31.87 | 517.96 |  |
|  | 09:00 | 14.76 | 31.74 | 515.10 |  |
|  | 10:00 | 14.15 | 31.84 | 521.28 |  |
|  | 11:00 | 14.93 | 32.93 | 510.28 |  |
|  | 12:00 | 14.40 | 31.82 | 530.81 |  |
|  | 13:00 | 15.00 | 31.87 | 531.65 |  |
|  | 14:00 | 15.98 | 32.98 | 551.62 |  |
|  | 15:00 | 14.48 | 32.58 | 527.40 |  |
|  | 16:00 | 14.49 | 32.94 | 538.24 |  |
|  | 17:00 | 14.43 | 31.74 | 522.59 |  |
|  | 18:00 | 14.94 | 32.07 | 493.11 |  |
|  | 19:00 | 14.93 | 31.56 | 503.66 |  |
|  | 20:00 | 14.11 | 31.88 | 520.12 |  |
|  | 21:00 | 14.84 | 32.71 | 536.25 |  |
|  | 22:00 | 14.16 | 33.21 | 529.44 |  |
|  | 23:00 | 14.98 | 32.67 | 529.62 |  |
|  | 24:00 | 14.04 | 33.12 | 507.00 |  |
| 平均 |  | 14.63 | 32.31 | 522.85 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |