山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月28日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.55 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.66 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-27 | 01:00 | 26.19 | 37.35 | 529.71 |  |
|  | 02:00 | 25.27 | 40.44 | 508.37 |  |
|  | 03:00 | 25.92 | 38.72 | 513.10 |  |
|  | 04:00 | 28.92 | 39.68 | 517.09 |  |
|  | 05:00 | 25.33 | 39.03 | 546.17 |  |
|  | 06:00 | 24.58 | 38.06 | 538.49 |  |
|  | 07:00 | 25.53 | 38.69 | 524.23 |  |
|  | 08:00 | 26.01 | 40.3 | 524.82 |  |
|  | 09:00 | 25.07 | 39.16 | 527.37 |  |
|  | 10:00 | 27.75 | 36.57 | 556.17 |  |
|  | 11:00 | 26.33 | 40.26 | 533.77 |  |
|  | 12:00 | 26.12 | 38.04 | 533.09 |  |
|  | 13:00 | 25.20 | 62.16 | 463.03 |  |
|  | 14:00 | 25.21 | 32.89 | 466.08 |  |
|  | 15:00 | 30.8 | 31.18 | 525.83 |  |
|  | 16:00 | 32.3 | 46.46 | 497.78 |  |
|  | 17:00 | 36.74 | 29.79 | 537.40 |  |
|  | 18:00 | 28.09 | 32.42 | 513.94 |  |
|  | 19:00 | 26.83 | 30.65 | 545.18 |  |
|  | 20:00 | 27.96 | 31.19 | 535.10 |  |
|  | 21:00 | 27.32 | 31.05 | 528.90 |  |
|  | 22:00 | 26.56 | 31.58 | 512.97 |  |
|  | 23:00 | 29.29 | 30.75 | 501.22 |  |
|  | 24:00 | 27.31 | 32.35 | 505.53 |  |
| 平均 |  | 27.35 | 37.03 | 520.22 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |