山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 7 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-28 | 01:00 | 14.85 | 30.98 | 523.917 |  |
|  | 02:00 | 15.42 | 31.4 | 506.054 |  |
|  | 03:00 | 14.48 | 30.88 | 513.726 |  |
|  | 04:00 | 14.41 | 32.18 | 515.331 |  |
|  | 05:00 | 14.29 | 32.03 | 534.462 |  |
|  | 06:00 | 15.43 | 30.79 | 528.893 |  |
|  | 07:00 | 14.84 | 31.99 | 510.298 |  |
|  | 08:00 | 14.43 | 31.53 | 511.034 |  |
|  | 09:00 | 14.33 | 31.77 | 510.264 |  |
|  | 10:00 | 14.47 | 30.42 | 517.348 |  |
|  | 11:00 | 14.74 | 32.4 | 521.771 |  |
|  | 12:00 | 14.83 | 31.52 | 534.078 |  |
|  | 13:00 | 14.74 | 30.68 | 554.946 |  |
|  | 14:00 | 15.73 | 30.33 | 556.738 |  |
|  | 15:00 | 15 | 29.97 | 529.524 |  |
|  | 16:00 | 14.57 | 29.89 | 537.641 |  |
|  | 17:00 | 14.96 | 30.16 | 518.796 |  |
|  | 18:00 | 14.92 | 30.54 | 509.568 |  |
|  | 19:00 | 14.74 | 30.43 | 524.494 |  |
|  | 20:00 | 15.17 | 31.25 | 538.472 |  |
|  | 21:00 | 14.65 | 30.57 | 536.73 |  |
|  | 22:00 | 15.98 | 30.43 | 527.926 |  |
|  | 23:00 | 14.67 | 36.45 | 527.783 |  |
|  | 24:00 | 15.05 | 35.34 | 521.744 |  |
| 平均 |  | 14.86 | 31.41 | 525.480 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |