山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 2日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.58 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-1 | 01:00 | 14.13 | 269.34 | 431.998 |  |
|  | 02:00 | 14.11 | 313.68 | 425.592 |  |
|  | 03:00 | 14.09 | 272.30 | 405.265 |  |
|  | 04:00 | 14.09 | 306.49 | 397.200 |  |
|  | 05:00 | 14.09 | 326.76 | 422.830 |  |
|  | 06:00 | 14.07 | 325.24 | 405.092 |  |
|  | 07:00 | 14.04 | 222.44 | 434.941 |  |
|  | 08:00 | 14.01 | 272.85 | 421.911 |  |
|  | 09:00 | 14.04 | 201.79 | 407.674 |  |
|  | 10:00 | 14.07 | 46.38 | 379.180 |  |
|  | 11:00 | 14.25 | 33.20 | 384.996 |  |
|  | 12:00 | 14.44 | 33.15 | 389.539 |  |
|  | 13:00 | 14.55 | 32.69 | 393.011 |  |
|  | 14:00 | 14.56 | 31.95 | 402.914 |  |
|  | 15:00 | 14.64 | 33.02 | 396.090 |  |
|  | 16:00 | 14.59 | 31.42 | 404.281 |  |
|  | 17:00 | 14.62 | 32.46 | 399.514 |  |
|  | 18:00 | 14.40 | 21.66 | 434.578 |  |
|  | 19:00 | 14.17 | 27.93 | 411.073 |  |
|  | 20:00 | 14.09 | 31.08 | 419.657 |  |
|  | 21:00 | 14.07 | 32.14 | 400.138 |  |
|  | 22:00 | 14.07 | 31.88 | 414.537 |  |
|  | 23:00 | 14.07 | 32.52 | 408.999 |  |
|  | 24:00 | 14.11 | 32.07 | 408.40 |  |
| 平均 |  | 14.22 | 124.77 | 402.93 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |