山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 3日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 40.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-2 | 01:00 | 14.09 | 31.33 | 412.981 |  |
|  | 02:00 | 14.11 | 32.40 | 415.966 |  |
|  | 03:00 | 14.09 | 30.42 | 407.562 |  |
|  | 04:00 | 14.08 | 30.86 | 412.880 |  |
|  | 05:00 | 14.13 | 31.25 | 418.511 |  |
|  | 06:00 | 14.08 | 30.75 | 413.911 |  |
|  | 07:00 | 14.10 | 31.38 | 407.436 |  |
|  | 08:00 | 14.10 | 32.43 | 414.643 |  |
|  | 09:00 | 14.11 | 31.00 | 419.827 |  |
|  | 10:00 | 14.13 | 30.94 | 435.874 |  |
|  | 11:00 | 14.11 | 30.37 | 430.207 |  |
|  | 12:00 | 14.14 | 31.47 | 435.936 |  |
|  | 13:00 | 14.11 | 32.13 | 453.773 |  |
|  | 14:00 | 14.14 | 31.35 | 464.561 |  |
|  | 15:00 | 14.15 | 32.01 | 456.575 |  |
|  | 16:00 | 14.20 | 31.53 | 447.924 |  |
|  | 17:00 | 14.27 | 32.20 | 440.905 |  |
|  | 18:00 | 14.28 | 31.73 | 452.803 |  |
|  | 19:00 | 14.20 | 31.14 | 448.865 |  |
|  | 20:00 | 14.19 | 31.22 | 443.891 |  |
|  | 21:00 | 14.19 | 32.15 | 458.552 |  |
|  | 22:00 | 14.20 | 31.46 | 435.449 |  |
|  | 23:00 | 14.15 | 31.46 | 433.57 |  |
|  | 24:00 | 14.18 | 31.97 | 442.991 |  |
| 平均 |  | 14.15 | 31.46 | 433.57 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |