山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 5日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.6 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-4 | 01:00 | 14.18 | 31.40 | 422.649 |  |
|  | 02:00 | 14.19 | 31.95 | 440.392 |  |
|  | 03:00 | 14.18 | 35.06 | 423.738 |  |
|  | 04:00 | 14.15 | 31.24 | 413.907 |  |
|  | 05:00 | 14.15 | 31.84 | 406.145 |  |
|  | 06:00 | 14.13 | 32.31 | 425.05 |  |
|  | 07:00 | 14.14 | 26.81 | 407.082 |  |
|  | 08:00 | 14.14 | 35.02 | 416.627 |  |
|  | 09:00 | 14.11 | 32.16 | 405.739 |  |
|  | 10:00 | 14.15 | 31.31 | 419.829 |  |
|  | 11:00 | 14.12 | 32.18 | 452.735 |  |
|  | 12:00 | 14.13 | 33.69 | 430.352 |  |
|  | 13:00 | 14.14 | 32.00 | 432.951 |  |
|  | 14:00 | 14.16 | 31.93 | 447.567 |  |
|  | 15:00 | 14.14 | 37.18 | 426.422 |  |
|  | 16:00 | 14.17 | 32.09 | 429.386 |  |
|  | 17:00 | 14.14 | 32.68 | 408.827 |  |
|  | 18:00 | 14.16 | 31.50 | 420.430 |  |
|  | 19:00 | 14.12 | 37.53 | 436.891 |  |
|  | 20:00 | 14.08 | 31.01 | 438.629 |  |
|  | 21:00 | 14.08 | 31.94 | 421.408 |  |
|  | 22:00 | 14.07 | 31.18 | 437.331 |  |
|  | 23:00 | 14.08 | 30.38 | 415.498 |  |
|  | 24:00 | 14.05 | 31.12 | 421.537 |  |
| 平均 |  | 14.13 | 32.31 | 425.05 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |