山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.68 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.71 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-6 | 01:00 | 14.14 | 31.83 | 439.34 |  |
|  | 02:00 | 14.14 | 31.75 | 441.65 |  |
|  | 03:00 | 14.12 | 31.41 | 443.19 |  |
|  | 04:00 | 14.10 | 32.32 | 433.10 |  |
|  | 05:00 | 14.11 | 31.22 | 447.24 |  |
|  | 06:00 | 14.10 | 31.80 | 435.13 |  |
|  | 07:00 | 14.13 | 31.52 | 445.58 |  |
|  | 08:00 | 14.13 | 25.09 | 449.67 |  |
|  | 09:00 | 14.14 | 28.34 | 425.69 |  |
|  | 10:00 | 14.18 | 32.10 | 431.40 |  |
|  | 11:00 | 14.21 | 32.11 | 458.93 |  |
|  | 12:00 | 14.24 | 32.47 | 438.86 |  |
|  | 13:00 | 14.27 | 32.48 | 437.33 |  |
|  | 14:00 | 14.29 | 31.70 | 444.16 |  |
|  | 15:00 | 14.33 | 31.56 | 449.76 |  |
|  | 16:00 | 14.32 | 31.10 | 432.36 |  |
|  | 17:00 | 14.28 | 31.58 | 425.60 |  |
|  | 18:00 | 14.22 | 31.03 | 420.22 |  |
|  | 19:00 | 14.17 | 31.99 | 449.37 |  |
|  | 20:00 | 14.17 | 29.43 | 428.99 |  |
|  | 21:00 | 14.17 | 31.74 | 431.42 |  |
|  | 22:00 | 14.16 | 31.39 | 438.76 |  |
|  | 23:00 | 14.14 | 31.39 | 421.46 |  |
|  | 24:00 | 14.11 | 32.04 | 436.98 |  |
| 平均 |  | 14.18 | 31.27 | 437.76 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |