山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.98 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.12 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-7 | 01:00 | 14.11 | 31.59 | 427.80 |  |
|  | 02:00 | 14.11 | 32.37 | 440.94 |  |
|  | 03:00 | 14.10 | 36.88 | 432.85 |  |
|  | 04:00 | 14.10 | 31.95 | 426.22 |  |
|  | 05:00 | 14.12 | 32.45 | 449.17 |  |
|  | 06:00 | 14.09 | 31.91 | 461.97 |  |
|  | 07:00 | 14.13 | 31.96 | 425.37 |  |
|  | 08:00 | 14.10 | 31.57 | 442.75 |  |
|  | 09:00 | 14.16 | 31.53 | 448.26 |  |
|  | 10:00 | 14.14 | 31.93 | 443.67 |  |
|  | 11:00 | 14.19 | 31.79 | 456.61 |  |
|  | 12:00 | 14.21 | 31.93 | 479.36 |  |
|  | 13:00 | 14.24 | 31.73 | 472.67 |  |
|  | 14:00 | 14.26 | 31.39 | 463.90 |  |
|  | 15:00 | 14.30 | 31.90 | 464.84 |  |
|  | 16:00 | 14.33 | 32.28 | 441.24 |  |
|  | 17:00 | 14.31 | 31.39 | 447.47 |  |
|  | 18:00 | 14.25 | 32.42 | 428.97 |  |
|  | 19:00 | 14.21 | 32.85 | 438.33 |  |
|  | 20:00 | 14.15 | 32.11 | 452.79 |  |
|  | 21:00 | 14.15 | 32.30 | 431.78 |  |
|  | 22:00 | 14.12 | 32.41 | 437.75 |  |
|  | 23:00 | 14.13 | 31.88 | 444.40 |  |
|  | 24:00 | 14.09 | 32.17 | 436.76 |  |
| 平均 |  | 14.17 | 32.19 | 445.66 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |