山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.30 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.04 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-12 | 01:00 | 14.04 | 31.94 | 443.57 |  |
|  | 02:00 | 14.09 | 34.10 | 448.97 |  |
|  | 03:00 | 14.12 | 31.18 | 444.56 |  |
|  | 04:00 | 14.08 | 63.99 | 449.54 |  |
|  | 05:00 | 14.12 | 32.32 | 437.70 |  |
|  | 06:00 | 14.10 | 32.16 | 453.23 |  |
|  | 07:00 | 14.14 | 31.64 | 425.09 |  |
|  | 08:00 | 14.16 | 31.20 | 444.73 |  |
|  | 09:00 | 14.16 | 31.81 | 464.77 |  |
|  | 10:00 | 14.10 | 31.33 | 482.76 |  |
|  | 11:00 | 14.15 | 31.58 | 476.73 |  |
|  | 12:00 | 14.07 | 31.02 | 478.15 |  |
|  | 13:00 | 14.14 | 31.96 | 482.12 |  |
|  | 14:00 | 14.10 | 31.85 | 501.13 |  |
|  | 15:00 | 14.03 | 31.54 | 460.82 |  |
|  | 16:00 | 14.07 | 31.64 | 453.77 |  |
|  | 17:00 | 14.06 | 31.64 | 466.77 |  |
|  | 18:00 | 14.14 | 32.49 | 466.43 |  |
|  | 19:00 | 14.13 | 44.82 | 330.23 |  |
|  | 20:00 | 14.06 | 32.16 | 486.63 |  |
|  | 21:00 | 14.07 | 31.41 | 466.54 |  |
|  | 22:00 | 14.04 | 32.58 | 463.91 |  |
|  | 23:00 | 14.04 | 32.22 | 438.47 |  |
|  | 24:00 | 14.02 | 32.34 | 460.31 |  |
| 平均 |  | 14.09 | 33.79 | 455.29 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |