山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 31.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.56 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-13 | 01:00 | 14.04 | 40.32 | 472.82 |  |
|  | 02:00 | 14.02 | 31.94 | 464.52 |  |
|  | 03:00 | 14.06 | 32.61 | 469.51 |  |
|  | 04:00 | 14.05 | 31.73 | 477.84 |  |
|  | 05:00 | 14.03 | 33.56 | 463.41 |  |
|  | 06:00 | 14.09 | 31.68 | 471.36 |  |
|  | 07:00 | 14.08 | 32.35 | 474.64 |  |
|  | 08:00 | 14.08 | 31.88 | 448.71 |  |
|  | 09:00 | 14.06 | 33.18 | 460.48 |  |
|  | 10:00 | 14.06 | 34.18 | 460.28 |  |
|  | 11:00 | 14.11 | 31.51 | 445.30 |  |
|  | 12:00 | 14.11 | 31.79 | 453.00 |  |
|  | 13:00 | 14.13 | 31.63 | 476.98 |  |
|  | 14:00 | 14.13 | 32.15 | 464.16 |  |
|  | 15:00 | 14.16 | 37.50 | 460.42 |  |
|  | 16:00 | 14.08 | 30.90 | 466.38 |  |
|  | 17:00 | 14.01 | 25.37 | 483.30 |  |
|  | 18:00 | 14.12 | 33.27 | 449.50 |  |
|  | 19:00 | 14.13 | 31.21 | 437.76 |  |
|  | 20:00 | 14.11 | 32.52 | 464.24 |  |
|  | 21:00 | 14.08 | 32.05 | 458.65 |  |
|  | 22:00 | 14.07 | 31.54 | 438.79 |  |
|  | 23:00 | 14.11 | 31.75 | 457.37 |  |
|  | 24:00 | 14.11 | 36.77 | 454.45 |  |
| 平均 |  | 14.08 | 32.64 | 461.42 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |