山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.54 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                            填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-16 | 01:00 | 14.46 | 31.43 | 440.62 |  |
|  | 02:00 | 14.49 | 33.67 | 463.31 |  |
|  | 03:00 | 14.47 | 31.41 | 442.73 |  |
|  | 04:00 | 14.50 | 32.15 | 450.53 |  |
|  | 05:00 | 14.48 | 32.01 | 441.32 |  |
|  | 06:00 | 14.48 | 31.54 | 462.16 |  |
|  | 07:00 | 14.52 | 37.61 | 440.03 |  |
|  | 08:00 | 14.56 | 46.42 | 437.05 |  |
|  | 09:00 | 14.60 | 32.92 | 441.90 |  |
|  | 10:00 | 14.59 | 32.62 | 430.95 |  |
|  | 11:00 | 14.60 | 59.16 | 451.85 |  |
|  | 12:00 | 14.49 | 31.67 | 443.98 |  |
|  | 13:00 | 14.51 | 32.42 | 438.81 |  |
|  | 14:00 | 14.47 | 40.44 | 452.13 |  |
|  | 15:00 | 14.48 | 32.17 | 460.28 |  |
|  | 16:00 | 14.47 | 31.91 | 454.35 |  |
|  | 17:00 | 14.22 | 11.86 | 490.66 |  |
|  | 18:00 | 13.93 | 29.13 | 461.60 |  |
|  | 19:00 | 13.93 | 31.83 | 458.27 |  |
|  | 20:00 | 13.90 | 32.23 | 466.21 |  |
|  | 21:00 | 13.92 | 38.96 | 471.18 |  |
|  | 22:00 | 13.87 | 30.74 | 479.02 |  |
|  | 23:00 | 13.90 | 32.59 | 459.95 |  |
|  | 24:00 | 13.87 | 31.72 | 445.91 |  |
| 平均 |  | 14.32 | 33.69 | 453.54 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |